## 公示表
晋中市生态环境局2024年02月日常环境监管“双随机”检查情况公示表
序号 | 检查时间 | 企业名称 | 排污单位类型 | [5 empty] | 检查情况 | 处理结果
|  |  | 排污登记企业 | 机动车排放检验机构 | 碳中和企业 | 排污许可管理企业 | 报告表（书）事中监管企业 | 重点持证排污企业
1 | 2024/2/29 | 华阳集团氮基合成材料有限责任公司 |  |  |  | √ |  |  | 现场检查时该公司正在生产，15台造气炉正在运行。查询10点30分实时在线数据折算值为：烟尘浓度为0.94mg/m3，二氧化硫浓度为0.21mg/m3，氮氧化物浓度为24.43mg/m3. | 未发现问题
2 | 2024/2/29 | 赵鑫平养殖场 | √ | [5 empty] | 现场检查时，企业长期停产，现场无负责人。 | 未发现问题
3 | 2024/2/29 | 大唐藏能山西新能源有限公司 |  |  |  |  | √ |  | 现场检查时该公司未复工，光伏厂区已完成80%的桩基础钻孔，桩基础浇筑已完成50%，升压站土建工程已完成90%。 | 未发现问题
4 | 2024/2/28 | 昔阳县锦源新型建材厂 | [5 empty] | √ | 该公司于2023年11月停产至今，现场检查时正在安装湿式电除尘器。 | 未发现问题
5 | 2024/2/28 | 平遥县安顺机动车辆检测中心（有限公司） |  | √ |  |  |  |  | 1、现场检查时该公司正常运营，对该检测线密封性、不透光烟度计滤片、标气瓶进行了现场核定，检定结果合格； 2、共抽查2辆机动车历史视频记录，未发现违规检测行为。 | 未发现问题
6 | 2024/2/28 | 山西耀光煤电有限责任公司 |  |  |  | √ |  |  | 1、现场检查时该企业正常生产，现场检查时该企业运行两台机组，一号机组在线实时数据为二氧化硫2、85mg/m3，氮氧化物38、20 mg/m3，烟尘2、15 mg/m3；二号机组在线数据为二氧化硫0、52 mg/m3，氮氧化物31、73 mg/m3，烟尘0、66 mg/m3。 2该企业日粉灰产量约3468t,已委托平遥东元环卫工程服务有限公司处置。 | 未发现问题
7 | 2024/2/28 | 昔阳县腾宇新材料有限公司 |  |  |  | √ |  |  | 该公司于2024年1月20日停产至今。 | 未发现问题
8 | 2024/2/28 | 山西昔阳国新热电有限公司 |  |  | √ |  |  |  | 1.该公司2023年4-12月进行了生产作业，现场检查时2台燃气—蒸汽联合热电机组未启动，正在进行检修； 2.该公司2023年4至12月对生产使用的天然气委托第三方监测公司山西省民用洁净燃料工程研究中心对组成、热值、高位热值、低位热值等进行检验； 3.生活污水处理站曝气池活性污泥存活率低，该设施不能正常运行。 | 发现问题已责令整改
9 | 2024/2/28 | 山西博大集团寿阳京鲁煤业有限责任公司 |  |  |  |  | √ |  | 现场检查时，该单位一台矿用钢丝绳芯输送带无损检测装置已建成未投入使用，实际建设的这台装置型号（ZDX127D-Z）与环评批复的型号(ZDX127D)，电压，电流，类别等信息不符，环评要求配套的各项环境保护措施和标识标牌均未落实。 | 发现违法行为已立案调查
10 | 2024/2/27 | 山西安晟机动车检测有限公司 |  | √ |  |  |  |  | 1、现场检查时，该公司1号环检线2022年报停至今，2号环检线正常运行； 2、现场对该公司安环检测线密封性、不透光烟度计滤片、标气校准进行了现场核定，检定结果合格； | 未发现问题
11 | 2024/2/27 | 介休市通莱汽车综合性能检测有限公司 |  | √ |  |  |  |  | 1.该公司建有2条环检线，现场检查时该公司正常运营。 2.对该公司环检线汽油排气分析仪、不透光烟度计、氮氧化物分析仪进行了标定，标定结果显示合格。 | 未发现问题
12 | 2024/2/27 | 介休市宏昌昇建材有限公司 |  |  |  | √ |  |  | 1.现场检查时该公司4座铝矾土竖窑处于停产状态； 2.该公司共建有8座石灰竖窑，2#石灰竖窑停产，其余正常生产，配套的污染防治设施同步运行。 | 未发现问题
13 | 2024/2/27 | 祁县紫阳玻璃厂 |  |  |  | √ |  |  | 1、现场检查时该企业正常生产； 2、玻璃窑炉废气收集管道连接处未全部对接，有两个已拆除管道接口未封赌，废气收集效果差； 3、玻璃炉窑入料口处设置有挡板，入料后未将挡板关闭，产生的粉尘无组织排放。 | 未发现问题
14 | 2024/2/27 | 祁县昭馀调味食品有限公司 |  |  |  | √ |  |  | 现场检查时该企业正常生产，该公司有一条芝麻酱生产线和植物油加工线，生产能力为芝麻酱35t/a,芝麻油18t/a，主要原料为花生仁和芝麻，主要生产设备有电炒锅、脱皮机、冷却台、石磨、搅拌均质器、罐瓶线、风选机、清洗机、袋式过滤器、兑浆搅油器、油葫芦、震荡提；电炒锅配套油烟净化器，风选脱皮工段配套建设旋风除尘+沉降室+布袋除尘器正常运行 | 未发现问题
15 | 2024/2/27 | 灵石县鑫和垃圾焚烧发电有限公司 |  |  | √ |  |  |  | 1、现场检查时该公司处于停产状态； 2、该企业2021年排放量为12499tCO2，2022年排放量6086tCO2，连续二年温室气体排放未达到2.6万吨； 3、该公司未开展碳排放相关工作。 | 未发现问题
16 | 2024/2/27 | 左权电投可再生能源有限公司 |  |  |  |  | √ |  | 现场检查时，左权电投可再生能源有限公司左权县200MW“光伏+”发电项目正在建设，主体工程已完成90%，附属工程已完成 | 未发现问题
17 | 2024/2/26 | 太谷县郝村兴盛建材厂 | [5 empty] | √ | 现场检查时该公司处于停产状态，2023年11月11日停产至今，在线监测设备已报停。 | 未发现问题
18 | 2024/2/26 | 晋中多乐饮料有限公司 |  |  |  | √ |  |  | 现场检查时该企业正常生产 | 未发现问题
19 | 2024/2/26 | 赵玉宝 | √ | [5 empty] | 现场检查时该养殖场养殖的肉鸡已于2024年1月中下旬全部外售，现场已无养殖痕迹。 | 未发现问题
20 | 2024/2/26 | 晋中开发区晋臻印业有限公司 | √ | [5 empty] | 现场检查时该企业停产 | 未发现问题
21 | 2024/2/26 | 山西保利金庄煤业有限公司 |  |  |  |  | √ |  | 1.该公司于2023年8月停产至今； 2.现场检查时该公司矿用钢绳芯输送带X射线探伤项目基本建设完成，现处于联合试运行状态。 | 未发现问题
22 | 2024/2/26 | 山西汾西矿业(集团) 有限责任公司 |  |  |  |  | √ |  | 该矿井井下新建项目已建设完成90%，矿井地面建安工程已建设完成70%；选煤厂项目和矿用钢丝绳芯输送带无损检测装置项目还未开工建设。 | 未发现问题
23 | 2024/2/26 | 榆次区人民医院 |  |  |  |  | √ |  | 现场检查时，该装备已建成，环评要求配套的环保设施已完善，并投入运行。 | 未发现问题
24 | 2024/2/20 | 山西榆次官窑永安煤业有限公司 |  |  |  |  | √ |  | 现场检查时该企业已停产 | 未发现问题